ΟΡΘΗ    ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        (Αλλαγή Κωδικού Προϋπολογισμού)

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 43 / 2016

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ                ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΒΙΟΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                  Λ.  ΑΙΔΗΨΟΥ»

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓ. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδια ΝΥΥ 1 X 150 mm² | 1 | M.M. | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Καλώδια OLFLEX 12 X 1,5 mm² | 2 | M.M. | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Σχάρα καλωδίων 200Χ10 | 3 | M.M. | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Γενικός Πίνακας Χ.Τ | 4 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Πίνακας πυκνωτών αντιστάθμισης | 5 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Πίνακας μεταγωγής | 6 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Αποξήλωση-Επισκευή & Επ/θέτηση του Η/Ζ | 7 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Πίνακας Ηλεκτροπ/γωγού Ζεύγους | 8 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Πίνακας αυτοματισμών PLC | 9 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Μηχανισμός ανίχνευσης υγρασίας -πλημμύρας με τηλεειδοποίηση | 10 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

ΙΣΤΙΑΙΑ          -       -  2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ