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                                                                            ΟΡΘΗ    ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        (Αλλαγή Κωδικού Προϋπολογισμού)         
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 43 / 2016                           
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ                ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΒΙΟΚΑ                                  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                  Λ.  ΑΙΔΗΨΟΥ»       
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                    



ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



	A/A
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓ.
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗ      ΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	
   1
	Καλώδια ΝΥΥ         1 X 150 mm²
	
      1
	
M.M.
	
    80,00
	
    
	


	
   2
	Καλώδια OLFLEX  12 X 1,5 mm²
	
      2
	
M.M.
	
    20,00

	
     
	


	
  3
	Σχάρα καλωδίων 200Χ10 
	
       3
	
 M.M.

	    
    10,00

	
	

	
  4
	Γενικός Πίνακας Χ.Τ
	
      4
	  
  Κατά αποκοπή
	
1

	
	

	
5
	Πίνακας πυκνωτών αντιστάθμισης
	
      5
	
   Κατά αποκοπή
	
1
	
	

	
6
	Πίνακας μεταγωγής
	      
      6
	
  Κατά αποκοπή
	
1
	
	

	
7
	Αποξήλωση-Επισκευή & Επ/θέτηση του Η/Ζ
	
      7
	
   Κατά αποκοπή
	

1
	
	

	
8
	 
Πίνακας Ηλεκτροπ/γωγού   Ζεύγους

	     

      8
	
Κατά αποκοπή
	

1
	
	

	
9
	Πίνακας αυτοματισμών PLC
	
      9
	   Κατά αποκοπή
	
1
	
	

	
10
	Μηχανισμός ανίχνευσης υγρασίας -πλημμύρας με τηλεειδοποίηση
	
   
     10
	  
   Κατά αποκοπή
	

1
	
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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